## Лист1
Приложение к Отчету управляющей организации об исполении договора управления многоквартирным домом по адресу пр.Курчатова, д.5
Учетная карточка дома
Адрес: |  |  | пр. Курчатова, д.5
Год постройки: |  |  | 1979г.
[10 empty] | обновление | 2024-02-08
Год | Межпанельные швы | Крыша | Фасад | Подъезды | ГВС | ХВС | Отопление | Канализация | Электрические сети | Благоустройство | Прочее
2010 |  |  |  | Произведено утепление входной двери в подъезд №10. | Произведена замена задвижек на шаровые краны Ø80 - 2шт. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 04.09.2010г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №153 от 25.10.2010г.) |  | Дезинсекция подвала от блох (сентябрь).
2011 |  | Текущий ремонт 62 кв.м., установка оцинкованного отлива 43,5 пог.м., установка оцинкованного парапета 96,8 пог.м. |  | Установлены поручни при входе в подъезды №6,7,8,10,11. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 04.08.2011г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №239 от 11.10.2011г.) | Завоз грунта для благоустройства земельного участка у подъезда №5. Произведена обрезка кустов и деревьев. | Дезинсекция подвала от блох (сентябрь).
2012 | Текущий ремонт 354,2 пог.м. | Установка оцинкованного отлива 7,4 пог.м. |  | Замена оконного блока на ПВХ стеклопакет в подъезде №3. Текущий ремонт подъездов №1-6. Заменены почтовые ящики в подъездах №1-14. Установлены поручни при входе в подъезды №3,4,14. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 25.07.2012г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №137 от 28.09.2012г.)
Произведена замена звентилей на шаровые краны Ø50 - 1шт.; Ø15,20,25 - 125шт.
2013 |  | Текущий ремонт 26,2 кв.м., установка оцинкованного отлива 8 пог.м., установка оцинкованного парапета 14,6 пог.м. |  | Текущий ремонт подъездов №9-14. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 07.08.2013г. Произведена регулировка элеваторов по рекомендациям ЗАО "Атомтеплоэнерго". |  |  | Установлены доски для объявлений на входные двери подъездов №1-6, 9-14. | Дезинсекция и дератизация подвала от крыс, блох и мошек (август, сентябрь, декабрь).
Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15,20,25 - 75шт., частичная замена трубопровода - 35 пог. м.
2014 | Текущий ремонт 492 пог.м. (кв.1,2,6,42,44,102,114,134, 144,46,135, 159; торец подъезда №14) | Текущий ремонт 133,7 кв.м. (кв.44,54,55,68; козырьки балконов кв.158,159,160; лестничная клетка подъездов №5,6; козырёк входа в подъезд №7; закрытие технологических отверстий над кв.44,45,160); установка оцинкованного отлива 5,9 пог.м. |  | Текущий ремонт подъездов №7-10.Текущий ремонт крылец входов в подъезды №1-14. Установлен поручень при входе в подъезд №2. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 29.07.2014г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №84 от 14.02.2014г.) | Установлены доски для обьявлений на входные двери подъездов №7,8. Установлены таблички с номерами квартир на входные подъездные двери. Ремонт и окраска МАФ. | Дезинсекция подвалов подъездов №9,10,11 от блох (май, август); подвалов подъездов №7-14 от блох (сентябрь).
Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15,20,25,32 - 69шт.; замена задвижки на шаровый кран Ø80 - 1шт.; замена стояков в подвале частично (труба Ø15,20,25,32 - 24 пог.м.; труба РР Ø20 - 12 пог.м.)
2015 | Текущий ремонт 97 пог.м. (кв.22,24,48,67, 70,134) | Текущий ремонт 211,2 кв.м. (кв.95,115-124,144-145; козырьки балконов кв.94,95,104,114,115; лестничная клетка подъезда №13); установка оцинкованного отлива 7,4 пог.м.; установка оцинкованных зонтов над вентшахтами. | Ремонт и окраска цокольной части фасада - 450 кв.м. | Окраска входных дверей в подъезды №1-14. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 20.07.2015г. |  | Замена силового кабеля от ВРУ подъезда №10 до этажного щитка подъезда №7. Произведена ревизия этажных электрощитков с заменой неисправного оборудования (июль, cентябрь). Измерение характеристик электрических сетей (протокол №195 от 03.08.2015г.) | Установка скамеек у подъездов №10,11. Спил сухого тополя и обрезка ветвей деревьев. | Дезинсекция подвала от блох (июль, октябрь).
Произведена замена задвижек на шаровые краны Ø80 - 3шт.; замена вентилей на шаровые краны Ø15,20,25 - 48шт.; замена стояков в подвале частично (труба Ø15,20,32,89 - 13 пог.м.; труба РР Ø20,25 - 12,5 пог.м.)
2016 | Текущий ремонт 70 пог.м. (кв.13,53,55) |  |  | Установлены оптико-акустические светильники в подъездах №1-14. Произведено утепление входной двери и двери в подвальное помещение подъезда №14 |  | Установлен общедомовой прибор учёта. | Гидравлические испытания на прочность и плотность 20.07.2016г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №370 от 03.08.2016г.) | Произведена обрезка ветвей и спил деревьев.
Обследование запорной арматуры с составлением акта (январь). Замена неисправной запорной арматуры и дефектных стояков после обследования. Произведена замена задвижек на шаровые краны Ø50 - 2шт.; замена вентилей на шаровые краны Ø15,20,25 - 23шт.; РРØ20,25 - 10шт.; замена стояков в подвале частично (труба Ø15,57 - 5,5 пог.м.; труба РРØ20,32 - 18 пог.м.; труба РРØ25 армированная - 6 пог.м.); замена трубы ливнестока в подъезде №10 (труба Ø89 - 4 пог.м.).
2017 |  | Капитальный ремонт - 1833 кв.м. |  | Текущий ремонт площадок и ступеней крылец входов в подъезды №4,6,7,11,12,13,14. Произведено утепление входных дверей в подъезды №1,2,4,5,6,9,11,12,13. Установлен поручень при входе в подъезд №5. | Произведена замена задвижки на шаровый кран Ø80 - 1шт.; замена вентилей на шаровые краны Ø15,20 - 12шт.; замена стояка в квартире №26,28 (труба РРØ20 армированная - 3 пог.м.; труба РРØ25 - 11 пог.м.). |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 01.08.2017г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №6 от 03.08.2017г.) | Произведена обрезка ветвей и спил деревьев в подъезда №13 (по заявлению жильцов). Ремонт и окраска МАФ. | Дезинсекция подвала подъездов №1-6 от блох и тараканов (апрель, август), подъездов №7-14 от блох (июль).
2018 | Текущий ремонт 56 пог.м. (кв.77,155; примыкание балконов кв.149,152,155,158; закрытие технологических отверстий над кв.44) | Текущий ремонт 41 кв.м. (козырьки балконов кв.45,46,68,69,105,158,159) | Произведено закрытие технологических отверстий в подвальное помещение - 14шт. | Замена оконных блоков на ПВХ стеклопакеты в подъездах №2 (5эт); №3 (2эт); №5 (5эт); №6 (5эт); №10 (5эт); №11 (5эт); №12 (5эт); №13 (2эт). Текущий ремонт площадки входа в подъезды №8,9,10. | Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15,20 - 42шт.; РРØ20 - 4шт.; замена стояков в подвале частично (труба Ø15,20,89 - 10 пог.м.; труба РРØ20,25 армированная - 21 пог.м.; труба РРØ20 - 4 пог.м.). |  |  |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №6 от 03.08.2018г.). Установлен светильник (прожектор) в арке подъездов №6-7. | Произведен спил дерева у подъезда №9 (по заявлению жильцов). Установлены урны у подъездов №1-14. | Дезинсекция лестничной клетки 1,2 этажа подъезда №4 от муравьев (август).
Произведена замена задвижки на шаровый кран Ø80 - 1шт. Гидравлические испытания на прочность и плотность 10.07.2018г.
2019 | Текущий ремонт 88 пог.м. (кв.11,14,149; примыкание балконов кв.72,75,78,81,84). | Замена люка выхода на кровлю на металический в подъездах №1,14. | Выполнено закрашивание "граффити" на стенах. | Замена оконных блоков на ПВХ стеклопакеты в подъезде №13 (5эт.-2шт.). Окраска входных дверей в подъезды №1-14. Текущий ремонт ступеней и площадки входа в подъезд №14. |  | Произведена замена трубопровода (РРØ25,50,75-220пог.м.). | Гидравлические испытания на прочность и плотность 05.08.2019г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №6 от 03.07.2019г.). | Произведена обрезка ветвей и спил деревьев у подъезда №5,7; ремонт и окраска МАФ; ремонт скамейки (с установкой спинки) у подъезда №13; Завоз грунта для благоустройства земельного участка. | Дезинсекция подвала подъездов №1-6 от тараканов (июнь); 1-2 этажи подъезда №4 от муравьев (август).
Произведена замена задвижки на шаровый кран Ø80-1шт.; замена вентилей на шаровые краны Ø15,25-23шт.; РРØ20-1шт.; замена стояков в подвале частично (труба Ø15,20,76-13пог.м.; труба РРØ20,25 армированная-15пог.м.).
2020 | Текущий ремонт 185 пог.м. (кв.42,44,152,155, 158,159; примыкание балконов кв.97,99,101,103, 105,116,118,120, 122,124;закрытие технологического отверстия над кв.159; лестничная клетка подъезда №4). | Текущий ремонт 187 кв.м. (козырьки балконов кв.13,14,15,24,25,34, 35,44,54,55,70,84, 85,94,95,104,114, 115,124,125,134,135, 144,145,160; козырьки входа в подъезд №1-14); уствновлен оцинкованный отлив - 183пог.м. |  | Ремонт крылец подъездов с укладкой плитки и устройством пандусов-285кв.м. Установка водоотводящих отливов на козырьки входа в подъезды. Установка поручней при входе в подъезды. Окраска входных дверей в подъезды. | Замена трубопровода в подвале (труба Ø57-131пог.м.; труба РРØ20,25,32 армированная-42,5пог.м.; труба РРØ20,25-56пог.м.; кран шаровый ДУØ65-2шт.) | Устройство водоснабжения для бытовки дворника в подъезде №11. | Гидравлические испытания на прочность и плотность 13.07.2020г. | Замена труб в подвале (труба Ø110-5пог.м.) | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №35 от 29.07.2020г.) | Завоз грунта для благоустройства земельного участка у подъезда №12.
Замена вентилей на шаровые краны Ø15-17шт.; РРØ20-2шт.; замена стояков в подвале частично (труба Ø15,20,25,57-30,5пог.м.; труба РРØ20,25 армированная-48пог.м.; труба РРØ20,25-7пог.м.).
2021 | Текущий ремонт 81 пог.м. (кв.106, 108,110,112; примыкание балконов кв.37,39,41,43,45; закрытие технологических отверстий над лестничной клеткой подъезда №7 и над кв.85,94; лестничная клетка подъезда №10). |  |  | Текущий ремонт входов в подъезды. Окраска входных дверей в подъезды. Замена досок для обявлений на подъездных дверях. Установка поручня в тамбуре при входе в подъезд №7. Установка дополнительного поручня (слева от входа) при входе в подъезд №7. |  | Замена стояка в квартирах №120,122,124 (труба РРØ20,25-8пог.м.;кран шаровый Ø15-2шт.) | Гидравлические испытания на прочность и плотность 27.07.2021г. | Замена стояка в квартире №36 (труба Ø110-5,5пог.м.). Замена труб в подвале (труба Ø50,110-38пог.м.) | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №110 от 01.07.2021г.). Произведена ревизия этажных щитков с заменой пакетных выключателей. Замена силового кабеля от ВРУ до этажных щитков. | Завоз грунта для благоустройства земельного участка у подъезда №12. | Дератизация подвала подъездов №1-14 от крыс. Дезинсекция лестничной клетки подъездов №1,3 от тараканов (декабрь).
Замена вентилей на шаровые краны Ø15,20-31шт.; замена стояков в подвале частично (труба Ø15,20,89,108-6пог.м.; труба РРØ20 армированная-2пог.м.; труба РРØ20,32-8пог.м.).
2022 | Текущий ремонт 95 пог.м. (кв.45,72; примыкание балконов кв.106,108,110; закрытие технологических отверстий над кв.45) | Текущий ремонт балконов - 10кв.м. с установкой жалюзийных решеток на продуха межчердачного помещения кв.13,44,45. | Выполнено утепление фасада квартиры №70. | Выполнен ремонт 5этажа подъезда №7 после протечки с кровли. |  | Замена стояка в квартирах №9,12,15 | Гидравлические испытания на прочность и плотность 12.07.2022г. | Замена стояка в квартире №12. Замена труб в подвале частично (труба Ø50,110-5пог.м.) | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №110 от 21.07.2022г.) | Ремонт и окраска МАФ. Произведена замена скамеек у подъездов (14шт.). Выполнен демонтаж асфальтового покрытия дороги. | Дератизация подвала подъездов №7-14 от крыс (июнь). Дезинсекция подвала подъездов №11-13 от тараканов (июнь).
Замена вентилей на шаровые краны Ø15-11шт.; замена стояков в подвале частично (труба РРØ20 армированная-2пог.м.).
2023 |  | Текущий ремонт над кв.125 - 2кв.м. Установкой жалюзийных решеток на продуха межчердачного помещения кв.145. |  |  | Замена трубопровода (труба РРØ25 армированная-6пог.м.; труба РРØ20-8пог.м.) | Замена вводной задвижки на шаровый кран Ø80 - 1 шт | Гидравлические испытания на прочность и плотность 19.07.2023г. Замена шарового крана Ду 80-1 шт. | Замена канализационных труб на ПВХ (труба Ø110-2,5 пог.м.) Замена канализации в подвале частично (труба Ø50,110-4пог.м.) | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №69 от 18.07.2023г.) | Ремонт и окраска МАФ. Завоз грунта для благоустройства земельного участка у подъезда №11-12. | Дезинсекция подвала подъездов №1-4 от блох (сентябрь). Дератизация подвала подъездов №11-12 от крыс (сентябрь.) Дезинсекция подвала и подъезда №10 от тараканов (ноябрь).
Замена вентилей на шаровые краны Ø15,20-13 шт.
2024 | [7 empty] | Установка воздушного клапана на канализационном стояке кв.70
.
Управляющий МКД ООО "Управляющая организация "Умный дом" И.А.Голенская