## Лист1
Приложение к Отчету управляющей организации по договору управления многоквартирным домом по адресу пр.Курчатова, д.6
Учетная карточка дома
Адрес: |  |  |  | пр.Курчатова, д.6
Год постройки: |  |  |  | 1985
[9 empty] | обновление | 2024-02-26
Год | Крыша | Фасад | Подъезды | ГВС | ХВС | Отопление | Канализация | Электрические сети | Лифт | Благо-устройство | Прочее
2019 | Теуший ремонт кровли козырька тамбура входа в подъезд из профнастила 11,9 кв.м | Текущий ремонт штукатурного слоя фасада 250 кв.м. | Установка оптико-акустических светильников на лестничных клетках с 1-го по 9-й этажи ( 80 шт). | Замена задвижек на шаровые краны Ø50 - 2шт. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 06.06.2019г. | Выполнена полная замена труб в подвале на трубы ПВХ Ø50,100,110,160 - 177 пог.м. | Выполнена ревизия этажных электрощитков с заменой неисправного оборудования, Акт от 26.07.2019г. Измерения характеристик (сопротивления изоляции) - протокол №269 от 09.08.19г. |  |  | Дезинсекция подвала от тараканов (июль, август);
Замена запорной арматуры на шаровые краны Ø15,20,25-157 шт.; замена труб Ø15,25,40,57- 7 пог.м; частичная изоляция труб в подвале
2020 | 40,5 кв.м текущий ремонт (кв.902,907,913); замена двери выхода на крышу на металлическую | 250 кв.м. текущий ремонт штукатурного слоя фасада | Замена двери в мусорокамеру на металлическую; на лестницах пожарного выхода 9 этаж установлены решетки преграждающие выход на кровлю. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 10.07.2020г. |  | Измерения характеристик (сопротивления изоляции) - протокол №154 от 06.08.20г | Продление срока эксплу-атации лифта до октября 2023г. |  | Дезинсекция подвала от тараканов (июль)
Замена запорной арматуры на шаровые краны Ø15,20,25-24 шт.; замена труб Ø15,22,32-27 пог.м
2021 | 6 кв.м текущий ремонт (кв.908 балкон) |  |  |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 03.09.2021г. | Замена труб - 10м | Измерения характеристик (сопротивления изоляции) - протокол №556 от 23.07.2021г |  | Благоустройство дворовой территории по программе ППМИ | Дезинсекция подвала от тараканов (апрель)
Замена запорной арматуры на шаровые краны Ø15,20,25-10 шт.; замена труб Ø15,20-9 пог.м
2022 | 10 кв.м текущий ремонт (кв.915). 20 кв.м текущий ремонт штукатурного слоя вентшахты и выхода на крышу. |  |  |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 11.08.2022г. | Замена труб - 4,5м | Измерения характеристик (сопротивления изоляции) - протокол №441 от 02.08.2022г. |  | Ремонт и окраска МАФ | Дезинсекция подвала от тараканов (июль); чердака и подвала от тараканов (ноябрь)
Замена запорной арматуры на шаровые краны Ø15,20-21 шт.; замена труб Ø32,57,108 - 8 пог.м
2023 | 720 кв.м капитальный ремонт с применением ПВХ мембраны. Замена труб ливневой канализации в чердачном помещении Ø108 - 36м |  | Текущий ремонт лестничных маршей и холла лифта с установкой кабель-каналов, замена мусороприемника в мусорокамере с установкой ПВХ евроконтейнера - 2шт, загрузочного клапана на стволе мусоропровода - 2 шт. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 25.08.2023г., поверка общедомового прибора учета | Замена труб - 3м | Измерения характеристик (сопротивления изоляции) - протокол №254 от 10.08.2023г. | Заключен договор на замену лифтового оборудования с рассрочкой платежа | Ремонт и окраска МАФ | Дезинсекция подвала и подъезда от тараканов (март, октябрь)
Замена запорной арматуры на шаровые краны Ø15 -13 шт.; замена труб Ø15,20,32 - 16 пог.м
Управляющий МКД ООО "Управляющая организация "Умный дом" В.В.Макшанова
Note on A1: Автор: