## Лист1
Приложение к Отчету управляющей организации ообисполнении обязательств по договору управления многоквартирным домом по адресу пр.Энергетиков, д.10а
Учетная карточка дома
Адрес: |  |  |  | пр.Энергетиков, д.10а
Год постройки: |  |  |  | 1982г.
Общая площадь квартир: |  |  |  | 2775,5 кв.м.
[9 empty] | обновление | 2023-01-30
Год | Межпанель-ные швы | Крыша | Фасад | Подъезды | ГВС | ХВС | Отопление | Канализация | Электрические сети | Благоустройство | Прочее
2010 | 23 пог.м. (кв.1,47) | 80 кв.м. (кв.10,22,23,36, 48) |  | Установлена металлическая дверь в подвал подъезда №4. Восстановлено освещение лестничных клеток с 1 по 5 этажи в подъездах №1-4 | Установлен общедомовой узел учёта расхода воды. Произведена замена вводных задвижек (Ø50-7шт.) |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 28.05.2010г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №137 от 13.10.2010г.) | Установленно лавочки у подъездов №1,3,4; ремонт и окраска МАФ | Дезинсекция подвала от комаров (июнь)
2011 |  | 21 кв.м. (кв.10, балконы кв.10,22); установлен оцинкованный парапет над подъездом №1 |  | Замена почтовых ящиков в подъездах №1-4. Текущий ремонт подъездов №1-4 | Произведена замена вентилей на шаровые краны - 55шт. |  |  |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №274 от 11.11.2011г.) | Ремонт и окраска МАФ | Дезинсекция подвала от комаров (май).
[5 empty] | Замена общедомового узла учёта (обратный трубопровод) |  | Гидропневматическая промывка, гидравлические испытания на прочность и плотность 21.06.2011г.
2012 | 252 пог.м. (кв.1,17,24,30,35, 38,44,47,48) | Укрепление оцинкованных зонтов над вентшахтами на кровле над подъездами №1-4 |  |  | Произведена замена вентилей на шаровые краны - 20шт. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 14.09.2012г. Выполнена реконструкция теплового узла с установкой циркуляционного насоса. Произведена замена задвижек на шаровые краны Ø50-1шт., Ø40-2шт. Произведено утепление теплового узла энергофлексом. |  | Проведена ревизия электрических сетей с составлением акта 16.02.2012г. Измерение характеристик электрических сетей (протокол №172 от 02.11.2012г.) | Произведен спил дерева (тополь) за домом.
2013 |  | 265 кв.м. (кв.47,48; балконные козырьки 24,36,37,38,47) |  |  | Произведена замена вентилей на шаровые краны - 27шт. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 16.07.2013г. |  |  | Установлены урны у подъездов №2,4.
2014 | 88 пог.м. (кв.44; лестничная клетка подъезда №1) | Текущий ремонт 20 кв.м. (ливнесток подъезда №4) |  |  |  |  | Гидравлические испытания на прочность иплотность 03.06.2014г. Замена задвижки Ø50-1шт. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №187 от 26.03.2014г.) | Ремонт и окраска МАФ; установлена скамейка и урна у подъезда №3
Произведена замена запорной арматуы: Ø15,20 - 20шт; Ду50 - 1шт. Частичная замена стояков (труба РРØ20,25 - 9пог.м.)
2015 | 14 пог.м. (кв.26) | Капитальный ремонт - 725 кв.м. |  | Текущий ремонт козырьков входов в подъезды №1,2,3,4 - 17,7 кв.м. (устройство стяжки-14,1кв.м.; установка оцинкованных отливов-21,8м/п). Установлены металлические двери выхода на кровлю в подъездах №1,4. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 26.05.2015г. |  | Произведена ревизия поэтажных электрощитков с заменой неисправного оборудования (июль). Измерение характеристик электрических сетей (протокол №254 от 11.08.2015г.) | Ремонт и окраска МАФ. Произведена обрезка ветвей деревьев.
Произведена замена запорной арматуы: Ø15,20 - 6шт.
2016 | Текущий ремонт 22 пог.м. (кв.26,29) |  |  | Произведён демонтаж тамбурных перегородок в подъездах №1-4. Текущий ремонт тамбуров и входной группы подъездов №1-4. Установлена обшивка козырьков входа в подъезды №1,2,3,4. Установлены металлические двери в ВРУ и бытовое помещение (подъезды №1,2,3,4). |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 26.05.2016г. |  | Восстановлено освещение подвала подъездов №1,4. Восстановлено освещение тамбура при входе в подъезд №2. Измерение характеристик электрических сетей (протокол №430 от 11.08.2016г.) | Произведено закрытие технологических отверстий в подвальное помещение-8шт. | Ремонт и окраска цоколя 240кв.м. Произведена замена лежаков в подвале (труба Ø50,110-121м/п). Установка опор под трубопровод (арматура А10-18пог.м.)
Произведена замена запорной арматуы: Ø20-1шт. Частичная замена стояков (труба Ø89,108-3пог.м.)
2017 | Текущий ремонт 221 пог.м. (кв.12,15,18,21,24, 25,27,30,33,36; лестничная клетка подъездов №3; торец подъезда №1) |  | Закрытие технологических отверстий в подвальное помещение-2шт. | Утепление входных дверей в подъезды. | Утепление стояков и лежаков энергофлексом-76 пог.м. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 05.09.2017г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №65 от 11.08.2017г.) | Ремонт и окраска МАФ. Установлена урна у подъезда №1. Обрезка ветвей деревьев. | Уборка подвала. Дезинсекция подвала от комаров (июнь).
2018 |  | Текущий ремонт 11,5 кв.м. (балконы кв.17) |  | Установлен поручень в тамбуре и при входе в подъезд №3,4 (труба Ø25-12пог.м.). |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 30.07.2018г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №65 от 11.08.2018г.)
Замена вентилей на шаровые краны Ø15,20-16шт.; РР Ø20-17шт.; РР Ø25-16шт. Частичная замена труб РР Ø20,25-6пог.м.
2019 |  |  |  | Ремонт ступеней и площадок крылец. Установлен поручень у подъезда №4. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 06.09.2019г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №65 от 11.07.2019г.) | Установлено ограждение газона у подъезда №1. Ремонт и окраска МАФ. Установлено ограждение газона у подъезда №1,2,3. Обрезка ветвей деревьев у подъезда №4. | Уборка подвала.
Замена вентилей на шаровые краны Ø15,20-38шт. Частичная замена труба Ø20,32-3пог.м.
2020 | Текущий ремонт 23 пог.м. (кв.48). |  | Установлены водосточные желоба на крыльцах входа в подъезды. | Текущий ремонт входных групп в подъезды с укладкой плитки. Замена оконных блоков на ПВХ стеклопакеты (16шт.). | Замена вентилей на шаровые краны Ø15,20-4шт. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 12.06.2020г. | Замена труб Ø110-5пог.м. | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №189 от 10.08.2020г.) | Завоз грунта для благоустройства земельного участка подъезда №1,4. Установлено ограждение газона подъездов №3-4 (12пог.м.).
2021 |  |  |  |  | Замена вентилей на шаровые краны Ø15,20-3шт. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 21.06.2021г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №170 от 05.07.2021г.) | Завоз грунта для благоустройства земельного участка подъезда №4. Установлено ограждение газона подъезда №4 (за домом). Ремонт и окраска МАФ.
2022 | [6 empty] | Гидравлические испытания на прочность и плотность 18.06.2022г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №177 от 22.07.2022г.). Ревизия этажных щитков с заменой пакетных выключателей. | Установлено ограждение газона подъезда №2,4 (30пог.м.). Ремонт и окраска МАФ. Установлена урна у подъезда №1. Обрезка ветвей и спил деревьев у подъездов №2,3,4. | Дезинсекция подвала от тараканов (сентябрь)
Управляющий МКД ООО "Управляющая организация "Умный дом" И.П.Ильченко