## Лист1
Приложение к Отчету управляющей организации о выполненных работах (услугах) по договору управления многоквартирным домом по адресу пр.Энергетиков, д.11а
Учетная карточка дома
Адрес: |  |  |  |  | пр.Энергетиков, д.11а
Год постройки: |  |  |  |  | 1987г.
[10 empty] | обновление | 2022-12-16
Год | Межпанельные швы | Крыша | Фасад | Подъезды | ХВС | ГВС | Отопление | Канализация | Электроснабжение | Благоустройство | Прочее
2010 |  | Текущий ремонт 18 кв.м. (кв.58, 59, 86) |  | Восстановлено освещение в тамбурах и над входом и подъезды №1,2,3. | Произведена ревизия и частичная замена вентилей на на шаровые краны. |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 21.06.20110г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (сопротивление изоляции) - протокол №148 от 22.10.2010г. | Произведен ремонт и окраска МАФ | Произведена дезинсекция лестничных клеток с 1-го по 5-й этажи и мусорокамеры от тараканов подъезда №2 (сентябрь)
2011 |  |  |  | Установлены оптико-акустические светильники (67шт.) | Произведена замена вводных задвижек на шаровые краны - 2шт. |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 07.06.2011г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (сопротивление изоляции) - протокол №245 от 17.10.2011г. | Установлены перила при входе в подъезд №1. | Произведена дезинсекция подвала от комаров и блох.
2012 | Текущий ремонт 106 пог.м. (кв.31, 36, 57, 58, 85, 86) |  |  |  | Произведена замена запорной арматуры на шаровые краны Ø15,20,25 - 27шт; частичная замена труб Ø20,25,57 - 7,5м. |  |  |  | Измерение характеристик электрических сетей (сопротивление изоляции) - протокол №143 от 03.10.2012г. | Устройство парковки для автомобилей (финансирование за счет Администрации г.Удомля)
Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 27.08.2012г
2013 |  |  |  | Выполнен текущий ремонт подъездов №1,2,3. | Произведена замена запорной арматуры на шаровые краны Ø15,20,25 - 75шт; частичная замена труб Ø15,25,32 - 17,5м. | [5 empty] | Произведена очистка подвала от мусора, очистка водоотводного желоба в подвале.
Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 09.08.2013г.
Выполнена теплоизаляция трубопровода в в подвале - 144 пог.м.
2014 | 117 пог.м. (текущий ремонт кв.30,59,65,71,77,83,89, выхода подъездов №1,2,3) | 42 кв.м (текущий ремонт кв.29,30,54,55,84,85,86,87) |  | Произведена замена почтовых ящиков в подъездах №2,3 (59 шт.). Выполнен демонтаж входных крылец подъездов, смонтированы крыльца из металлических конструкций. |  |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 05.06.2014г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (сопротивление изоляции) - протокол №34 от 29.01.2014г. | Завоз грунта для благоустройства земельного участка между подъездами №2,3. Установлен швеллер для съезда колясок подъезд №1. | Произведена дезинсекция подвала от тараканов (июль)
Произведена замена запорной арматуры на шаровые краны Ø15,20,25 - 42шт; частичная замена труб Ø15,20,25,32,57 - 27,5 м.
2015 | 29 пог.м. (текущий ремонт кв.64,70,76,82,88) |  |  | Замена входных дверей на металлические в подъездах №1,2. |  |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 28.05.2015г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (сопротивление изоляции) - протокол №342 от 22.08.2015г. |  | Произведена дезинсекция подвала от от блох (июль)
Произведена замена запорной арматуры на шаровые краны Ø15,20,25 - 35шт; частичная замена труб Ø15,20,25,32 - 33 м.
2016 | 87 пог.м. (текущий ремонт кв.27,50,56,81) | 19,1 кв.м (текущий ремонт кв.27,28, лестничная клетка в подъезде №1) |  |  | Установлен общедомовой узел учета Замена задвижек на шаровые краны Ø50 - 2шт. | Произведена установка оборудования контроля температурного режима на вводе в дом | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 30.05.2016г Произведена замена вводной задвижки на шаровый кран Ø80- 2 шт | Полная замена канализации - чугунных труб в подвале на трубы из ПВХ - 81 пог.м. Замена канализационных труб на ПВХ по стоякам в квартирах - 51 пог.м. | Измерение характеристик электрических сетей (сопротивление изоляции) - протокол №517 от 22.08.2016г. Ревизия этажных электрощитков с заменой неисправного оборудования акт от 29.07.16г. | Установлено ограждение газона перед домом у подъездов №2-3; Произведена замена урн у подъездов № 2,3. | Произведена дезинсекция подвала от блох (август); подъезд №2 от блох (сентябрь).
Обследование запорной арматуры, стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления в квартирах с составлением акта (апрель). Замена запорной арматуры на шаровые краны Ø15,20,25 - 44шт; частичная замена труб Ø15,20,25,32,57,76,89 - 39 м.
2017 | 72 пог.м. (текущий ремонт кв.2,63,64,69,75) | 100,5 кв.м (текущий ремонт кв.27,28,30,88,89) | Закрытие технологических окон в подвальном помещении пеноблоками- 5шт | Выполнено утепление входной двери в подъезде №3. |  |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 13.06.2017г Произведена замена задвижки на шаровый кран Ø50- 2 шт | Замена канализационного выпуска в подъезде №3; канализационных труб на ПВХ - 12 пог.м. | Измерение характеристик электрических сетей (сопротивление изоляции) - протокол №150 от 22.08.2017 года | Завоз грунта для благоустройства земельного участка у подъезда №1; установлено ограждение газона перед домом у подъезда №1;
Произведена замена запорной арматуры на шаровые краны Ø15,20,25 - 438шт; частичная замена труб Ø15,20,25,32, - 104 м.
2018 | 79 пог.м. (текущий ремонт кв.2,3,8,14,20,26) | 45 кв.м. (текущий ремонт кв.29,30,54,55,56,57) Замена дверей выходов на кровлю на металлическую в подъездах №1,3 | Установка решёток на продуха в подвал. | Замена входных дверей на металлические в мусорокамерах и подвале. |  |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 08.08.2018 г. Произведена замена задвижки на шаровый кран Ø50- 8 шт;Ø80- 2 шт | замена канализационных труб на ПВХ - 9 пог.м | Измерение характеристик электрических сетей (сопротивление изоляции) - протокол №150 от 22.08.2018 года | Установлен: ливнеприемник на дороге у подъезда №3; швеллер для съезда колясок подъезд №3. | Произведена дезинсекция подвала от блох (июнь; июль); обрезка веток деревьев по заявлению жильцов;
Произведена замена запорной арматуры на шаровые краны Ø15,20,25 - 26шт; частичная замена труб Ø20,25,32, - 79 м.
2019 | 47 пог.м. (текущий ремонт кв.61,67,73,79,85) | 33 кв.м. (текущий ремонт кв.25,26,84,88,89, лестничная клетка подъезда №3) | Ремонт цокольной части фасада - 357 кв.м. | Выполнена замена: мусороприемников в мусорокамерах с установкой мусорных ПВХ евроконтейнеров. Ремонт крылец подъездов с укладкой тртуарной плитки. |  |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 04.06.2019 г. | замена канализационных труб на ПВХ - 15 пог.м | Измерение характеристик электрических сетей (сопротивление изоляции) - протокол №150 от 22.07.2019 года | Замена лавочек у подъездов и на детской площадке - 4 шт; окраска МАФ | Дезинсекция подвала от тараканов в подъезде №2 (июнь); от блох в подъездах (июль, август).
Произведена замена запорной арматуры на шаровые краны Ø15,20 - 24шт; частичная замена труб Ø20,25,32, - 42,5 м.
2020 |  | 172 кв.м. (текущий ремонт кв.84,86,87,89, лестничная клетка подъезда №3) |  | Выполнена замена ячеек мусоропровода - 9 шт |  | Полная замена трубопроводов в подвале, запорной арматуры - 49 шт | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 19.08.2020 г. | Замена канализационных труб на ПВХ - 31 пог.м; замена выпуска в канализационный колодец в подъезде №2. | Измерение характеристик электрических сетей (сопротивление изоляции) - протокол №224 от 07.08.2020 года |  | Дезинсекция подвало от блох (август)
Произведена замена запорной арматуры на шаровые краны Ø15,25 - 27шт; частичная замена труб Ø15,20 - 41 м.
2021 | 40 пог.м. (текущий ремонт кв.85,86) | 33 кв.м. (текущий ремонт кв.85) |  | Выполнена окраска дверей входа в подъезды, мусорокамеры, подвал. |  |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 09.06.2021 г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (сопротивление изоляции) - протокол №316 от 09.07.2021 года | Ремонт и окраска МАФ | Дезинсекция подвала от блох (июль)
Произведена замена запорной арматуры на шаровые краны Ø15 - 8шт; частичная замена труб Ø15,20 - 18 м.
2022 | 57 пог.м. (текущий ремонт кв.88,89) | Текущий ремонт: кв.85; балконы с установкой жалюзийных решеток на продуха чердачного помещения; примыкание выхода на кровлю с установкой оцинкованного отлива подъезда №3 |  |  |  |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 08.06.2022 г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (сопротивление изоляции) - протокол №277 от 26.07.2022 года | Ремонт и окраска МАФ | Дезинсекция подвала подъезда №2 от блох (август)
Управляющий МКД ООО "Управляющая организация "Умный дом" В.В.Макшанова

## Ремонт 2015
УТВЕРЖДАЮ Управляющий ООО УО "Умный дом" - индивидуальный предприниматель __________________ П.А.Кантор "____"__________________ 2015г.
Перечень мероприятий и объемы работ по подготовке общего имущества многоквартирного дома пр.Энергетиков-11а к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016гг.
№ пп | Наменование мероприятий, работ | Ед. изм. | 2015 год
|  |  | План | Срок выполнения
1 | Общестроительные работы
1.1 | Герметизация межпанельных стыков в целях устранения протечек и промерзания | пог.м | 29 | май 2015 г.
1.2 | Замена входных дверей на металлические | шт | 2 | март 2015 г.
2 | Инженерные системы и оборудование
2.1 | Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность и промывки системы отопления |  |  | 28 мая 2015 г.
2.2 | Измерение характеристик электрических сетей (сопротивление изоляции) |  |  | 2015-08-31
3 | Прочие работы
3.1 | Дезинсекция подвального помещения |  | 1 | 2015-08-31
3.2 | Дератизация подвального помещения |  | 1 | 2015-08-31
3.3 | Весенняя уборка помещений общего пользования (протирка, колпаков светильников, подоконников, мытье окон с внутренней стороны) |  |  | 7 мая 2015
4 | Придомовая территория и МАФ
4.1 | Обрезка деревьев и кустарников |  |  | май 2015 г.
4.2 | Замена урн | шт | 1 | май 2015 г.
4.3 | Установка ограждения газона | пог.м | 15 | 2015-08-31
Управляющий МКД В.В.Макшанова